MEMORIA DE CALIDADES

- Estructura:

  - Forjados unidireccionales, vigas y pilares de hormigón armado según previsión.

- Fachada:

  - Fábrica de ladrillo cara vista Klinker Blanco y Negro combinado con tubos de Acero Lacados en la zona de tendederos.

  - Barandillas de vidrio laminado de seguridad.

Tabiquería:

  - Tabiquería interior de viviendas de placa de pladur con el espesor y aislamiento según situación para el cumplimiento del CTE para protección del ruido y ahorro energético.

  - La separación entre viviendas se hará con ladrillo y pladur por ambas caras.

  - La separación entre viviendas y núcleos comunes se compondrá de ½ pie de ladrillo tosco, aislamiento y pladur en el interior de la vivienda.

- Cubierta:

  - Planas, convenientemente aisladas e impermeabilizadas soladas en pavimento antideslizante en zonas privativas y transitables. Grava en zonas no transitables.

- Carpintería exterior:

  - Ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y acristalamiento Climalit color gris grafito

  - Apertura oscilo batiente, abatibles, fijas y correderas, según localización de las ventanas.

  - Puerta de entrada a garaje basculante con mando a distancia.

  - Motorización de persianas en zona de salón.

- Carpintería interior:

  - Puerta de entrada de seguridad acorazada SPARTA 5 DIERRE.

  - Puertas interiores lacadas en blanco.

  - Armarios empotrados con puertas correderas lacadas y abatibles según tamaño en blanco, forrados con tablero, barra de colgar. (Textura interior de armarios textil)

- Techos:

  - Baños y cocinas con falso techo con acabado en pintura plástica, así como en hall y distribuidores y zonas de paso de instalaciones.

  - Baños secundarios falso techo registrable para preinstalación de A/C

- Suelos:

  - Solado en baños y cocinas en gres Cerámico

  - Solado en resto de vivienda con pavimento laminado AC4, lámina anti impacto con Rodapié de DM de 10 cm en color blanco.

  - Solado en zonas comunes bajo rasante, trasteros y cuartos de instalaciones en gres.

  - Solado en zonas comunes exteriores en baldosa HIDRAULICA PARA EXTERIORES.

  - Solado en portal y distribuidores de viviendas en GRES CERAMICO

  - Solado de garaje en hormigón pulido.

  - Solado en rampa garaje en hormigón impreso.

  - Solado  zona piscina en TARIMA SINTETICA Neoture o similar.

- Paramentos verticales y revestimientos:

  - Pintura lisa en dormitorios, salón y distribuidores.

  - Baño principal revestido en alicatado en gres CERAMICO.

  - Baño secundario alicatado en gres CERAMICO.

  - Cocina con alicatado en gres CERAMICO.

  - Zonas comunes bajo rasante pintura al temple.

  - Zonas comunes sobre rasante y escaleras pintura pétrea.

- Aparatos sanitarios:

  - Aparatos sanitarios Marca Noken, Roca o Gala a definir por la D.F.

  - Grifería monomando marca Noken, Roca o Gala a Definir por la D.F.

  - Platos de ducha Marca Bedytec.

  - Lavabos encastrados con encimera de mármol.

- Instalaciones:

  - Calefacción individual  por  caldera de gas  de CONDENSACION.

  - Radiadores de aluminio.

  - Termostato programador en salón.

  - Paneles de energía solar en cubierta según normativa, para de producción de agua caliente sanitaria.

- Preinstalación de A/C en salón y dormitorios mediante conductos y rejillas de impulsión con previsión de unidad exterior en cubierta.

- Video portero en cancela exterior y portero automático en zona interior.

- Toma de TV y teléfono en todas las habitaciones excepto baños y aseos.

- Iluminación LEDS en zonas comunes.

- Cocinas amuebladas con muebles altos y bajos con fregadero, horno, campana extractora y vitroceramica.

- Urbanización:

  - Piscina con vestuarios.

  - Zonas ajardinadas.